TP n°3 : Titrage d'une solution de sel de Mohr par du permanganate de potassium

Capacités expérimentales :

 Identifier et exploiter la réaction support d’un titrage (recenser les espèces présentes dans le milieu au cours du titrage, repérer l’équivalence, justifier qualitativement l’allure de la courbe ou le changement de couleur observé).

     Mettre en œuvre un protocole expérimental correspondant à un titrage potentiométrique

 Evaluer une incertitude-type composée

 Exploiter une courbe de titrage pour déterminer la valeur d’une constante thermodynamique d’équilibre

 Mettre en oeuvre une réaction d’oxydo-réduction pour réaliser une analyse quantitative

Données : Potentiels standard à pH = 0 (à 25 °C )

MnO4- / Mn2+		E°2 = 1,51 V

Fe3+ / Fe2+		E°1 = 0,68 V (en milieu acide sulfurique)

| Permanganate de potassium (K+, MnO4-) | Solution aqueuse Concentration pour ce TP : 0,02 mol.L-1 | H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P273 Eviter le rejet dans l’environnement. P391 Recueillir le produit répandu. P501 Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation. |
| --- | --- | --- |

Travail à faire  :

Le sel de Mohr a pour formule (NH4)2Fe(SO4)2,6H2O(s). Il est plus souvent utilisé que FeSO4(s) pour préparer des solutions d’ions Fer II ( …………. )  car la présence de sulfate d'ammonium limite l'oxydation de l’ion fer II par le dioxygène de l'air.

Le titrage de la solution de sel de Mohr (Fe2+) se fait par potentiométrie à intensité nulle à l’aide des ions permanganate (……………………… )  On note c la concentration inconnue des ions Fe2+.

Protocole :

-Prélever V0 = 10,0 mL de la solution contenant le sel de Mohr (Fe2+) et les placer dans un bécher.

- Ajouter environ 1 mL d'acide sulfurique concentré.

- Introduire les deux électrodes et les relier à un millivoltmètre électronique. (Ajouter un peu d'eau si nécessaire.)

- Relever les variations de la différence de potentiel E entre les deux électrodes en fonction du volume V de permanganate versé.

Compte-rendu :

- Equation de réaction de dosage ( On considère que la constante d’équilibre K associée est très grande )

- Schéma légendé du montage

- Expliciter le choix de la méthode et des électrodes choisies ( Document 2 )

- Graphe E = f(V) sur le logiciel Regressi .( Imprimer la courbe obtenue en double exemplaire )

Eréf (potentiel d'électrode de l'électrode de référence) = ……………… mV

E potentiel mesurée par rapport à l’ESH (Electrode standard à Hydrogène)

- Recenser les espèces présentes dans le milieu :

- Pour V = 0

- Avant l’équivalence

- A l’équivalence

- Après l’équivalence

- Déterminer les coordonnées du point équivalent (Véq, Eéq ) par 3 méthodes :

- Méthode des tangentes parallèles

- Méthode de la dérivée

- Méthode de la dérivée seconde

- En déduire la concentration c des ions ferreux Fe2+(aq)

Evaluer l’incertitude-type composée u(c) sur la concentration c

Exprimer c avec un intervalle de confiance de 95 %

- Détermination de grandeurs thermodynamiques ( Document 1 )

a) Expliquer comment trouver graphiquement la valeur E°(Fe3+/Fe2+) du potentiel standard du couple Fe3+ / Fe2+.

b) Estimer la valeur de la constante d’équilibre de la réaction K. Commenter.

c) A partir du potentiel d’équilibre Eéq estimer le potentiel standard du couple MnO4-/Mn2+

Document 1 :

Document 2 :                                Différents types d’électrodes

CORRECTION du TP n°3 : Titrage d'une solution de sel de Mohr

par du permanganate de potassium

Schéma du poste de dosage potentiométrique

Choix des électrodes :

Les espèces étant toutes solubles (Fe2+ et Fe3+, MnO4- et Mn2+), il faut utiliser une électrode indicatrice en Pt, métal inoxydable.

Il faut par ailleurs une électrode de référence comme Ag | AgCl (s) | Cl- ou au calomel saturé Hg | Hg2Cl2 (s) | Cl- ou Hg | Hg2SO4 (s) | SO42-

Expression de la constante d’équilibre     K° =

MnO4-(aq) + 8 H+(aq) + 5 e- 		= Mn2+(aq) + 4 H2O(l)

Fe3+(aq) + e- 				= Fe2+(aq)

MnO4-aq) + 8 H+(aq) + 5 Fe2+(aq) 	= Mn2+(aq) + 4 H2O(l) + 5 Fe3+(aq)

Pour calculer sa valeur, on égale les potentiels d'électrode des deux couples :

E = 1,51 + log = 0,68 + 0,06log

1,51 - 0,68 = log = 0,012log(K°) soit K° = 1069,2  très grand

- Réaction très favorisée.

soit K° = 10333

La réaction est très favorisée.

Détermination de la concentration molaire du sel de Mohr

Par lecture graphique :  Véq = 10,97 mL.

A l'équivalence, les réactifs sont introduits en proportions stoechiométriques :

n(MnO4-)versés =  soit c0Véq = [Fe2+]o x Vo/5 =>  [Fe2+]o =  = 0,110 molL-1.

Comme 1 mole de sel de Mohr a formé 1 mole d’ions Fer II, on a [Fe2+]o = Csel de Mohr

Fe(NH4)2(SO4)2  (s)   _____________>  	Fe2+(aq)   +     	 NH4+(aq)   	+   		SO4 2-(aq)

Sel de Mohr		eau		ion fer II   	 ion ammonium		ion sulfate

Incertitude-type combinée liée au volume de la prise d'essai V0 à la pipette :

uV0 = (ufabricant2 + 2ulecture2 )1/2 avec  ufabricant = afabricant / 3     et   afabricant = 0,03 mL = alecture

- uV0= afabricant = 310-2 mL

Incertitude-type liée au volume équivalent (volumes versés à la burette) :

uVéq = ( ufabricant2 + 2ulecture2  )1/2	afabricant = 0,05 mL    et       alecture  = 0,1 mL

ufabricant = afabricant / 3      et      ulecture = alecture / 3

uVéq = (( 0,052 + 2x0,12) / 3 )1/2 = 0,087 mL

c =  conduit à : uc = C x ((uVo/Vo)2+(u(Véq)/Véq)2)1/2

uc = 0,110 x (( 0,03/10)2+(0,087/10,97)2)1/2

On en déduit que uc = 9,410-4 molL-1

Prenons un facteur d'élargissement de 2 :  = 1910-4 molL-1

On peut donc écrire qu'avec un intervalle de confiance de 95 % :

c0 = 0,103  0,002 molL-1.

INVENTAIRE DES ESPECES PRESENTES DANS LE BECHER

| Espèces présentes | Ion sulfates | Ion ammonium | Ion fer II | Ion fer III | Ion MnO4- | Ion Mn2+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V=0 | X | X | X |  |  |  |
| 0<V<Véq | X | X | X | X | traces | X |
| Véq | X | X | traces | X | traces | X |
| Véq<V | X | X | traces | X | X | X |

ETUDE DES QUANTITES D’ESPECES

ETUDE DES CONCENTRATIONS

ETUDE DETAILLEE DU POTENTIEL PRIS PAR L’ELECTRODE DE PLATINE

L'électrode de référence est celle au chlorure de d'argent : Ag || AgCl || Cl- pour laquelle

Eréf = 0,240 V (à lire sur l'électrode)

En  : [Fe2+] = [Fe3+] donc EPt = E°1 ; e = E°1 - Eréf = 0,440 V (lu sur le graphe)

On en déduit donc que E°1 = e + Eréf = 0,680 V.

Véq :                                                     MnO4- + 8 H+ + 5 Fe2+ = Mn2+ + 4 H2O + 5 Fe3+

A l’équivalence, par stoechométrie,  [Fe2+]restant/5 =[MnO4-]restant   et  [Fe3+]/5 =[Mn2+]

- E = 8,23 / 6 =1,37 V

Courbe théorique

Lorsque le réactif est coloré, il indique lui-même la fin de sa propre réaction : on parle d’indicateur spécifique Exemple :

En MANGANIMETRIE, l’ion permanganate (VIOLET) colore la solution en rose

En IODOMETRIE, le diiode garde une coloration jaune, renforcé par 3 gouttes d’empois d’amidon en bleu-foncé, tant qu’il est présent.

Dans le cas d’espèces incolores, on utilise des indicateurs REDOX colorés

COMPLEMENT : INDICATEURS REDOX VRAIS

Pour les dosages d’espèces incolores, la zone de virage de l’indicateur coloré doit contenir le potentiel de l’électrode indicatrice de Platine à l’équivalence. Eéq proche de E°indicateur