Document 1	Le spectrographe à réseau en astronomie

Le spectrographe à réseau est le spectrographe moderne. Il est universellement utilisé en astronomie. Le réseau est une plaque de verre sur laquelle on a effectué un très grand nombre de stries parallèles (par exemple, 1500 traits par millimètre). La diffraction par chacune des stries donne de part et d'autre de l'image centrale blanche, des images pour les différentes longueurs d'onde. En fait il y a plusieurs systèmes (on dit des ordres), de plus en plus dispersifs, qui se superposent. Les spectres aux premiers ordres sont peu dispersés mais bien séparés, aux ordres élevés, la dispersion est plus grande mais dans une direction donnée, plusieurs longueurs d'onde de différents ordres se superposent.

En dehors de l'ordre utilisé, la lumière est perdue, ce qui peut conduire à un faible rendement. Cependant les nouveaux réseaux, par une forme adaptée des traits de diffraction, permettent de concentrer la lumière pour une longueur d'onde particulière dans un ordre particulier. Les pertes sont ainsi réduites. On dit que le réseau est "blazé" autour d'une longueur d'onde donnée.

1 spectroscope à réseau

Document 2	Le spectrographe à fibre

https://www.youtube.com/watch?v=HD_hhl7AbLE

Le spectrogoniomètre à réseau
L’objet de cette séance de travaux pratiques est de mobiliser les notions rencontrées lors des activités précédentes à l’utilisation d’un instrument optique : le goniomètre, et de mesurer des angles afin de déterminer une longueur d’onde optique

Pour déterminer précisément la longueur d’onde de radiations monochromatiques nécessaires à l’étude astronomique, nous utilisons un goniomètre ou spectrogoniomètre à réseau.

Vocabulaire :

Goniométrie, du grec ancien γονια, gônia(« angle ») avec le suffixe – métrie pour mesure ;
Goniomètre, matériel permettant de mesurer des angles ;
Spectroscope, matériel permettant de mesurer des longueurs d’onde.
A.Principe

L’élément clef de l’appareil est un réseau par transmission.
Le réseau par transmission peut être représenté par un plan opaque percé d'un grand nombre, noté N, d'ouvertures rectangulaires, parallèles, équidistantes de a.
Ces ouvertures rectangulaires (fentes) sont désignées sous le nom de traits du réseau : ils ont une longueur H et une largeur b<< H .
Le paramètre a est le pas du réseau. La largeur totale L du réseau est alors donnée par la relation L= Na . On peut également définir le nombre de traits par unité de longueur n =1/a

Indiquez a et n pour les réseaux dont vous disposez

Si l’on éclaire un réseau , on observe la figure suivante.
Montrez que les maxima se retrouve dans les directions θ vérifiant sin θ -sin i = pλ/a (formule des réseaux )
Que représente p ?
A l’aide du graphe ci-dessous , montrer l’intérêt d’utiliser un très grand nombre de triaitd.
A l’aide d’un digramme deFresnel, montrez que la largeur angulaire d’un pic est

θ

B.Mesure directe d’une longueur d’onde

La déviation D est l'angle entre la lumière incidente (ordre 0) et la lumière diffractée que l'on observe :
D = i - i0
Pour un ordre donné, D dépend de l'angle d'incidence i0 et présente un minimum pour la valeur particulière de l’angle i = -i0

Montrez que la relation fondamentale du réseau utilisé au minimum de déviation pour un ordre p et une longueur d’onde donnés s'écrit :
 sin left ({{D} rsub {m}} over {2} right ) = {p.n.λ} over {2}
avec : n, nombre de traits par unité de longueur (mm-1).

En pratique, pour ne pas avoir à pointer la direction i0 du maximum central, on mesure l'angle 2Dm entre celles des spectres d'ordres p et – p obtenus pour deux positions symétriques du réseau par rapport à la direction d'incidence.

Protocole :
- Éclairer le réseau en incidence quasi-normale avec la lampe à vapeur de mercure.
- Pointer la raie verte – jaune intense de longueur d’onde dans l’ordre p = 1.
- Tourner lentement la plate-forme en suivant la raie observée à travers la lunette. En tournant toujours dans le même sens, le minimum de déviation est atteint lorsqu’à travers la lunette on constate que la raie observée « rebrousse chemin » dans le champ d’observation.
- En tournant légèrement la lunette, amener la raie au centre du champ d’observation. Faire coïncider le réticule avec la raie étudiée.
- Repérer avec précision la position de la lunette correspondante sur le cercle gradué (position R1).
- Opérer de façon symétrique dans l’ordre – p de l'autre côté du maximum central (position R2) et repérer l’autre position de la lunette.
La différence des deux valeurs donne 2Dm.

- Calculer la longueur d’onde de la raie verte – jaune intense du mercure.
-estimer l'incertitude de mesure , comparer à la valeur tabulée.

Dans un premier temps, on travaille dans l’ordre p = 1.

- Diminuer la largeur de la fente source du collimateur pour obtenir une image d’une belle finesse.
- Avec la même méthode employée précédemment pour la mesure directe, déterminer le minimum de déviation Dm pour cinq raies du mercure couvrant largement le spectre du rouge au violet.

Mettre en œuvre le protocole expérimental. / En déduire le minimum de déviation Dm pour la raie verte – jaune du mercure dans l’ordre p = 1 / Calculer la longueur d’onde de la raie verte – jaune intense du mercure.	Réaliser / Mettre en œuvre un protocole ; / Effectuer des mesures. / Valider / Confronter un modèle à des résultats expérimentaux.

CÉtalonnage du spectroscope

Étalonner un spectroscope réside à tracer une courbe dite d'étalonnage reliant les positions des différentes raies de diffraction aux longueurs d'onde connues des radiations correspondantes émises par une lampe étalon.

On utilise comme lampe étalon la lampe à vapeur de mercure qui émet les radiations suivantes :

Réaliser le protocole ci-dessus. / Faire un tableau des résultats et tracer la courbe d’étalonnage sin left ({{D} rsub {m}} over {2} right ) =f(λ) en utilisant le logiciel Regressi. / En déduire la valeur de n en traits.mm–1 et la comparer avec la valeur donnée par le fabriquant. / Utiliser cette courbe pour déterminer les longueurs d’onde du doublet de sodium.	S’approprier / Extraire et organiser l’information en lien avec la situation expérimentale. / Réaliser / Mettre en œuvre un protocole ; / Effectuer des mesures. / Valider / Confronter un modèle à des résultats expérimentaux ;

ANNEXES

Réglage du spectrogoniomètre

Le spectromètre se compose d'un bâti massif sur lequel sont montés 3 accessoires :

Le réglage du spectromètre est très important, il importe de comprendre et respecter l'ordre logique des opérations.
Réglage de la lunette

(A)Réglage de l’oculaire

Régler l'oculaire (0) à sa vue, de façon à voir nettement le réticule.

(B) Réglage de la lunette sur l’infini par autocollimation

Le but de ce réglage est d’amener le réticule dans le plan focal image de l'objectif de la lunette.

Viser le miroir étant posé sur le plateau du goniomètre. Pousser vers la gauche la manette d’autocollimation (3).

- préréglage : agir sur le tambour de réglage de la lunette (2) de façon à voir nets simultanément le réticule et son image par autocollimation.
- réglage définitif : déplacer l’œil de haut en bas ou de gauche à droite devant l’œilleton de l’oculaire. Le réglage est parfait lorsque le réticule et son image par autocollimation ne bougent plus l’un par rapport à l’autre. La lunette est alors réglée sur l’infini.
Ne plus modifier ce réglage par la suite !!

Réglage du collimateur
(C) Réglage du collimateur

Le but de ce réglage est d’amener la fente source dans le plan focal objet du collimateur.

Pousser vers la droite la manette d’autocollimation (3). Placer une source de lumière devant la fente, et régler celle-ci au maximum de finesse.

- préréglage : viser la fente source, et agir sur le tambour de réglage) du collimateur de façon à voir nets simultanément le réticule et l'image de la fente source.
- réglage définitif : déplacer l'œil de gauche à droite devant l'œilleton de l'oculaire. Le réglage est parfait lorsque le réticule et l'image de la fente source ne bougent plus l'un par rapport à l'autre.
Ne plus jamais toucher à ce réglage.

Principe de la mesure au minimum de déviation

- Éclairer la fente du collimateur avec la lampe spectrale au mercure.
- Observer une raie dans le spectre d'ordre p désiré (cela dépend du pas du réseau choisi).
- Tourner la plate-forme tout en observant la raie choisie pour rendre l’angle de déviation minimal : la raie doit se rapprocher le plus possible de l’axe du collimateur. Faire coïncider la raie choisie avec le trait vertical du réticule.

- Mesurer alors la position de la lunette par rapport au support (angle 1).

- Tourner la plate-forme et se placer dans la position de déviation minimale symétrique (cela revient à changer p en - p).

- Mesurer alors la position de la lunette par rapport au support (angle 2).

- En déduire l’angle de déviation minimale par :
{D} rsub {min} = {1} over {2} left lline {α} rsub {1} - {α} rsub {2} right rline

Attention ! Si la graduation 0 ° ou 360 ° se situe entre a1 et 2 , il faut modifier la relation précédente !

Lecture d’angle sur un vernier

Un vernier – du nom de son inventeur – est un dispositif permettant d’augmenter la précision de la lecture sur un instrument de mesure, sans avoir à graver des graduations supplémentaires trop serrées. Un exemple concret de réalisation est le pied à coulisse.

Description

L’échelle fixe est graduée en ½ degrés (30 minutes d’angle, note 30’). C’est l’échelle principale qui nous fournira la partie entière de l’angle à mesurer.

L’échelle mobile est divisée en 30 parties égales. C’est l’échelle secondaire qui nous fournira la partie décimale de l’angle à mesurer en proportion de la graduation principale, ici en 30ème de ½ degrés (= minutes d’angle).

Exemple

Angle : 3° 30’ et 19’ = 3°49’
Angle : 3° 30’ et ___

Étape 1 : La partie entière de la grandeur à mesurer est donnée par la position du 0 de la partie mobile. Ici, le 0 de la partie mobile se trouve entre le 3,5 et le 4. On mesure donc 3,5° soit 3° 30’.

Étape 2 : On cherche ensuite laquelle des graduations de la partie mobile se trouve rigoureusement en face de l’une des graduations de la partie fixe. Cela nous donne la partie décimale de la grandeur à mesurer.
Ici, c’est le 19 mobile qui est en face d’une graduation fixe, donc la grandeur à lire est en fait 3°30’ + 19’ = 3°49’